|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霞浦县大宗特色水产品产业园（三沙片区）标准化厂房周边花园里村凉亭项目材料汇总表 | | | | | | | |
| 序号 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 0.812 | 2906.55 | 2359.53 |
| 2 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 27.191 | 7.67 | 208.64 |
| 3 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 4.497 | 8.53 | 38.35 |
| 4 | 圆钢 | Ф10 | t | 3.13 | 3264.78 | 10219.99 |
| 5 | 铁钉 |  | kg | 10.349 | 9.14 | 94.54 |
| 6 | 石料切割锯片 |  | 片 | 0.173 | 13.03 | 2.25 |
| 7 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 4.277 | 12.71 | 54.38 |
| 8 | 水泥 | 32.5 | kg | 3907.833 | 0.32 | 1258.32 |
| 9 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.002 | 0.32 | 0.00 |
| 10 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 22965.173 | 0.33 | 7563.81 |
| 11 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 9.776 | 184.85 | 1807.05 |
| 12 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.021 | 184.85 | 3.83 |
| 13 | 粗砂 |  | m3 | 0.025 | 88.32 | 2.21 |
| 14 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 39.538 | 121.79 | 4815.30 |
| 15 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 55.435 | 101.95 | 5651.29 |
| 16 | 自然面石板 | 350\*350\*500 | m | 46.4 | 285.20 | 13233.28 |
| 17 | 石灰 |  | kg | 8 | 0.50 | 3.97 |
| 18 | 路沿石 | 100\*120 | m | 138.1 | 27.60 | 3811.56 |
| 19 | 透水砖 | 200\*100\*80 | m2 | 423.423 | 38.64 | 16361.08 |
| 20 | 松木锯材 |  | m3 | 0.864 | 1268.68 | 1096.01 |
| 21 | 664条板石自然面 | 150厚 | m2 | 42.097 | 331.20 | 13942.67 |
| 22 | 脱模剂 |  | kg | 8.226 | 2.68 | 22.10 |
| 23 | 水 |  | m3 | 60.343 | 2.944 | 177.65 |
| 24 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 1.913 | 37.02 | 70.84 |
| 25 | 其他材料费 |  | % | 657.38 | 0.92 | 604.79 |
| 26 | 其他材料费 |  | 元 | 26.997 | 0.92 | 24.84 |
| 27 | 青石桌椅（一桌四椅） | 桌φ1000高800，椅φ300高450 | 套 | 2 | 1656 | 3312.00 |
| 28 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.006 | 349.892 | 2.18 |
| 29 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 9.579 | 319.516 | 3060.48 |
| 30 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.001 | 332.60 | 0.23 |
| 31 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.016 | 484.52 | 7.87 |
| 32 | 普通混凝土 | C15(32.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.04 | 263.45 | 10.53 |
| 33 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 2.762 | 236.66 | 653.73 |
| 34 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm塌落度30-50mm | m3 | 63.202 | 245.02 | 15485.76 |
| 35 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度30-50mm | m3 | 7.585 | 254.10 | 1927.37 |
| 36 | 凉亭 | 暂估 |  |  | 65303.41 | 65303.41 |
| 合计金额（价格含税） | | | | | | 173191.84 |

**报价文件格式**

霞浦县大宗特色水产品产业园（三沙片区）标准化厂房周边花园里村凉亭项目

主要材料采购报价文件

报价供应商： （盖章）

年 月 日

目 录

一、报价函（含清单）

二、授权委托书

三、营业执照复印件

四、其他资料（若有）

**一、报价函**

宁德市三都澳水利电力建设有限公司：

1.我方已仔细研究了霞浦县大宗特色水产品产业园（三沙片区）标准化厂房周边花园里村凉亭项目主要材料采购文件的全部内容。我方愿意以 （元）的报价（见清单，报价含税）承担本项目主要材料供应，并按贵方要求时间节点完成相应供货，按合同约定供货至工程项目完工验收，保证供货材料质量达到合格标准，并承诺售后服务。

2.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

3.我方具备合法有效的供应商相关资格。

4.如我方中选：

（1）我方承诺：在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。若中标后拒签合同，同意贵方取消我方中选资格。

（2）我方承诺：具有足够的资金和财务能力，我方保证满足工程材料及时供应和材料质量满足国家合格标准。

（3）我方承诺：在合同约定的期限内完成相应的工程材料供应。

（4）我方承诺：如贵方上级主管单位需要对本项目结算进行审计，我方给予积极配合。最终以审计结算为准。

如我方违背了上述承诺，贵方有权取消我方中选资格且有权单方面解除合同，我方无条件退场。

附：报价清单

参选供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2025年 月 日

附件

**报价清单**

**二、授 权 委 托 书**

宁德市三都澳水利电力建设有限公司 ：

现授权委托我公司的 （姓名）、 （身份证号码）、 （电话号码）为我公司委托人，以本公司名义参加霞浦县大宗特色水产品产业园（三沙片区）标准化厂房周边花园里村凉亭项目材料采购活动。代理人在参选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

参选供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2025年 月 日

附：报名公司法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

**三、营业执照复印件**

**四、其他资料（若有）**